Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12 | марта | 2014г. | г.Калязин | №274 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении реестра кабельных и воздушных линий электропередачи

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Калязинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр кабельных и воздушных линий электропередачи Калязинского района (приложение №1).

2. КУМИ Калязинского района ( Мизюкова Н.В.) включить в реестр муниципальной собственности Калязинского имущество согласно приложения  № 1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  района Будину Г.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник администрации Калязинского района» и на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава района			К.Г. Ильин

Приложение №1

к постановлению главы Калязинского района

№ 274 от 12.03.2014г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

кабельных и воздушных линий электропередачи, являющихся  муниципальной собственностью МО Калязинский район

| № п\п | Наименование | Протяженность трассы (м) | Кадастровый номер | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электросетевой комплекс ПС « Калязин» №12 состоит из следующих объектов:: - Кабельных линий 10 кВ:4,6 км - Воздушных линий 10кВ:03 км - Трансформаторная подстанция № 72 Трансформатор: 1*320 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 Квпо улицам : ул.Дзержинского Протяженность ВЛ 0,4 кВ:0,3 км. - Трансформаторная подстанция № 10 Трансформатор: 1*250 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул.Шорина, Коминтерна, Студенческая, Кубеева Протяженность ВЛ 0,4 кВ:0,9 км. - Трансформаторная подстанция № 18 Трансформатор: 1*250 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул.Макарова, Центральная Протяженность ВЛ 0,4 кВ:1,5 км. - Трансформаторная подстанция № 20 Трансформатор: 2*160 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул.Пухальского Протяженность ВЛ 0,4 кВ:0,5 км. - Трансформаторная подстанция № 42 Трансформатор: 1*250 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул.Шорина Протяженность ВЛ 0,4 кВ:0,6 км. - Трансформаторная подстанция № 75 Трансформатор: 3*320 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Волгостроя, Урицкого Протяженность ВЛ 0,4 кВ:0,9 км. | 4600 300 | 69:00:0000000:000017/000033/37:10000/ э/с | 17-33 |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 | Электросетевой комплекс ПС « Луч» №1 состоит из следующих объектов:: - Кабельных линий 10 кВ:3 км - Воздушных линий 10кВ: 15,5 км РП 1( секция шин) « Котельная» ( рядом с ПС « Луч» РП 2( 1 секция шин) « Сушзавод» - Трансформаторная подстанция № 65 Трансформатор: 1*250 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Перевалочная станция ЖД ( за городом) Протяженность ВЛ 0,4 кВ:0,6 км - Трансформаторная подстанция № 64 Трансформатор: 1*160 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Кашинская Протяженность ВЛ 0,4 кВ:2,4 км. - Трансформаторная подстанция № 52 Трансформатор: 1*400 кВа, 1*630 кВа с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Волжская, Коминтерна Протяженность ВЛ 0,4 кВ:1,5 км - Трансформаторная подстанция № 54 Трансформатор: 1*250 кВа , 1*250 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Центральная ( Электросвязь) Протяженность ВЛ 0,4 кВ:2,0 км - Трансформаторная подстанция № 49 Трансформатор: 1*400 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Цветочная, Тенистая, Санаторная Протяженность ВЛ 0,4 кВ:2,5 км - Трансформаторная подстанция № 51 Трансформатор: 1*100 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . м. Паулино Протяженность ВЛ 0,4 кВ:0,8 км - Трансформаторная подстанция № 56 ( ТП абонентская МУП « ГКХ» КНС – 1) Трансформатор: 2*250 кВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Речная, Парковая,Садовая Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 2,4 км. Электросетевой комплекс «ПС « Калязин» фидер 7» состоит из следующих объектов:: - Кабельных линий 10 кВ:1,7 км - Воздушных линий 10кВ - Трансформаторная подстанция № 78 Трансформатор: 1*160 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Заводская, Зеленая Протяженность ВЛ 0,4 кВ:1,1 км Электросетевой комплекс ПС « Калязин» фидер 16 состоит из следующих объектов: - Кабельных линий 10 кВ:4,4 км - Воздушных линий 10кВ : 2 км. - Трансформаторная подстанция № 39 Трансформатор: 1*250 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Индустриальная, Пухальского, Протяженность ВЛ 0,4 кВ:0,9 км - Трансформаторная подстанция № 55 ( ТП абонентская МУП « ГКХ» КНС-3) Трансформатор: 2*250 кВа по улицам : ул . Коммунистическая Протяженность ВЛ 0,4 кВ:0,8 км - Трансформаторная подстанция № 61 Трансформатор: 2*250 кВа с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Коминтерна, Центральная, Урицкого. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 0,5 км. ( линия на ст.2-го подъема) - Трансформаторная подстанция № 11( ТП абонентская, Нашенов) Трансформатор: 1*400 кВа, 1*160 КВА с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Шорина, Крылова, Железнодорожная Протяженность ВЛ 0,4 кВ:2,0 км Электросетевой комплекс ПС « Калязин» фидер 3 состоит из следующих объектов - Кабельных линий 10 кВ: 3 км - Воздушных линий 10кВ : 0,7 км. - Трансформаторная подстанция № 9 Трансформатор: 1*400 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Чкалова, С. Щедрина, Циммерманова, Революционная, Коммунистическая, Коминтерна, Пухальского. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 3,1 км - Трансформаторная подстанция № 12 Трансформатор: 1*250 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Волгостроя, Коминтерна, Дзержинского. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 1,2 км - Трансформаторная подстанция №23 Трансформатор: 1*250 ква, 1*250 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Дзержинского, Шорина, Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 1,8 км - Трансформаторная подстанция №25 Трансформатор: 1*250 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Пухальского, С. Щедрина, Крылова, Студенческая. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 1,3 км - Трансформаторная подстанция № 27 Трансформатор: 1*250 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Коммунистическая, Коминтерна. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 1,0 км Электросетевой комплекс ПС « Калязин» фидер11 состоит из следующих объектов - Кабельных линий 10 кВ: 2,5 км - Трансформаторная подстанция № 6 Трансформатор: 1*400 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . К. Маркса, Ф. Энгельса, Красноармейская, Челюскинцев, Церковь. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 2,2 км - Трансформаторная подстанция № 28 Трансформатор: 1* 250 ква, 1*400 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . К. Маркса, Коммунистическая. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 1,5 км - Трансформаторная подстанция № 29 Трансформатор: 1*400 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . К. Маркса, Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 1,1 км - Трансформаторная подстанция № 53 Трансформатор: 2*250 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . с. Щедрина, Революционная, Советская. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 0,8 км Электросетевой комплекс ПС « Калязин» фидер 8 состоит из следующих объектов - Кабельных линий 10 кВ: 2,0 км - Трансформаторная подстанция № 7 Трансформатор: 1*400 ква, 1* 400 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Ленина, Коммунистическая, 1 мая, Ф. Энгельса, Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 2,5 км - Трансформаторная подстанция № 8 Трансформатор: 1*250 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Кирова, Коммунистическая, Красноармейская, Революционная, Коминтерна, Циммерманова, Пухальского, Ленина. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 2,1 км - Трансформаторная подстанция № 15 Трансформатор: 1*250 ква с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул . Ленина, Пухальского. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 2,0 км Электросетевой комплекс ПС « Калязин» фидер 14 состоит из следующих объектов - Кабельных линий 10 кВ: 2,5 км - Воздушных линий 10 кВ : 1,7 км - Трансформаторная подстанция № 4 Трансформатор: 1*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул. Школьная, Чернышевского, гоголя, Лесная, Лермонтова, М. Горького. Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 2,5 км - Трансформаторная подстанция № 33 Трансформатор: 1*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул. К. Маркса Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 0,8 км - Трансформаторная подстанция № 34 Трансформатор: 1*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул. К. Либкнехта, Лермонтова, Мичурина Протяженность ВЛ 0,4 кВ: 1,2 км Электросетевой комплекс ПС « Калязин» фидер 9 состоит из следующих объектов - Кабельных линий 10 кВ: 7 км - Воздушных линий 10 кВ : 1,1 км - Трансформаторная подстанция № 1 Трансформатор: 1*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул.К. Либнехта, Полевая, Куйбышева, Новая, Комсомольская, Радищева Протяженность ВЛ 0,4 кВ - Трансформаторная подстанция № 2 Трансформатор: 1*400 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул.Куйбышева, Школьная, Мичурина, Полевая, Луначарского,пр. Комсомольский, Чехова, М. Горького, Тургенева Протяженность ВЛ 0,4 кВ : 3,9 км. - Трансформаторная подстанция № 3 Трансформатор: 1*400 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул. Больничный проезд, Полевая, некрасова, Ногина, Песчаная, Вагжанова Протяженность ВЛ 0,4 кВ : 2,0 км. - Трансформаторная подстанция № 36 Трансформатор: 1*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул.Пролетарская, Гоголя, Протяженность ВЛ 0,4 кВ : 1,9 км. - Трансформаторная подстанция № 38 Трансформатор: 2*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : д.Тарчево Протяженность ВЛ 0,4 кВ : 0,8 км. - Трансформаторная подстанция № 45 Трансформатор: 2*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул.Рыбзавода Протяженность ВЛ 0,4 кВ : 0,6 км. - Трансформаторная подстанция № 46 Трансформатор: 2*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул.д.Панкратова Протяженность ВЛ 0,4 кВ : 1,5 км. - Трансформаторная подстанция № 50 Трансформатор: 2*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : Больница Протяженность ВЛ 0,4 кВ : 0,6 км. - Трансформаторная подстанция № 69 Трансформатор: 2*250 ква, с отходящими ВЛ И КЛ 0,4 кВ по улицам : ул. Полевая, Тургенева, Чехова, М. Горького Протяженность ВЛ 0,4 кВ : 1,8 км. | 15500 3000 920 780 4400 2000 3000 700 2500 2000 2500 1700 1100 7000 | 69:00:0000000:000017/000033/37:10000/ э/с 69:00:0000000:0000:17/000034/37:10000/э/с 69:00:0000000:0000:17/000032/37:10000/э/с 69:00:0000000:0000:17/000031/37:10000/э/с 69:00:0000000:0000:17/000030/37:10000/э/с 69:00:0000000:0000:17/000029/37:10000/э/с 69:00:0000000:0000:17/000028/37:10000/э/с 69:00:0000000:0000:17/0000287/37:10000/э/с | 17-33 17-34 17-32 17-31 17-30 17-29 17-28 17-27 |