Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсервис»

(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действительно до 23.03.2016г.)

Сведения о качестве питьевой воды  тупиковых водоразборных колонок  г. Калязина за март 2016 г.

| Показатель контроля | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет ность град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧКОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах20/60С, балл | Прив кус, балл | Цвет- ность, град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул Колхозная, д.3 | 10.03 | ½ | 2 | 41,22 | 2,79 | н/о | н/о | 17.03 | ½ | 2 | 36,64 | 2,50 | н/о | н/о |
| ул. Речная, д.5 | -//- | ½ | 2 | 34,35 | 2,32 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 32,82 | 2,26 | н/о | -//- |
| ул. Центральная, д.20 | -//- | ½ | 2 | 29,77 | 2,26 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 28,24 | 2,15 | 2 | -//- |
| ул. Ленина-Шорина | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 2,44 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 33,59 | 2,32 | 1 | -//- |
| ул. Дзержинского, д.13 | -//- | ½ | 2 | 29,01 | 2,09 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 27,38 | 2,03 | н/о | -//- |
| ул.Советская-Крылова | -//- | ½ | 2 | 32,82 | 1,97 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 2,09 | н/о | -//- |
| ул.Студенческая-Кубеева | -//- | ½ | 2 | 31,30 | 2,26 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 29,77 | 2,21 | 1 | -//- |
| ул. К. Маркса, д.4 | -//- | ½ | 2 | 28,24 | 1,97 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 26,72 | 1,86 | 1 | -//- |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -//- | ½ | 2 | 30,53 | 2,09 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 27,38 | 1,97 | н/о | -//- |
| ул. Ф. Энгельса | -//- | ½ | 2 | 27,38 | 2,03 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 28,24 | 1,97 | н/о | -//- |
| ул. Лермонтова, д.26 | -//- | ½ | 2 |  |  | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 29,01 | 1,97 | н/о | -//- |
| ул. Вагжанова, д.2 | -//- | ½ | 2 | 31,30 | 2,15 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 30,53 | 2,03 | 1 | -//- |
| ул. Полевая (церковь) | -//- | ½ | 2 | 38,17 | 2,61 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 37,40 | 2,50 | 1 | -//- |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -//- | ½ | 2 | 25,95 | 2,09 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 26,72 | 1,92 | н/о | -//- |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -//- | ½ | 2 | 35,88 | 2,50 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 34,35 | 2,32 | 1 | -//- |
| ул. Полевая- Комсомольская | -//- | ½ | 2 | 33,59 | 2,44 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 2,38 | н/о | -//- |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 2,15 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 29,77 | 2,09 | н/о | -//- |
| Заводская (пос. Льнозавода) | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 2,73 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 34,35 | 2,55 | н/о | -//- |
| ул. Новая, д.4 | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 2,55 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 30,53 | 2,44 | 4 | -//- |

Примечание: Микробиологический анализ  проведён ИАЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе  по договору на проведение лабораторных исследований № 35/26 от 28.01.2016г.

СОСТАВИЛ: Инженер- технолог                                                             Рябухина Н.Д.