Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсервис»

(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действительно до 23.03.2016г.)

Сведения о качестве питьевой воды  тупиковых водоразборных колонок  г. Калязина за  август 2015г.

| Показатель контроля | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет ность град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧКОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах20/60С, балл | Прив кус, балл | Цвет- ность, град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул Колхозная, д.3 | 20.08 | ½ | 2 | 78,99 | 6,85 | 1 | н/о | 27.08 | ½ | 2 | 78,15 | 8,94 | н/о | н/о |
| ул. Речная, д.5 | -/- | ½ | 2 | 107,6 | 2,89 | 2 | н/о | -/- | ½ | 2 | 78,15 | 1,83 | 1 | н/о |
| ул. Центральная, д.20 | -/- | ½ | 2 | 75,63 | 6,24 | 5 | н/о | -/- | ½ | 2 | 54,62 | н/о | 4 | н/о |
| ул. Ленина-Шорина | -/- | ½ | 2 | 60,50 | 3,71 | 1 | н/о | -/- | ½ | 2 | 60,50 | 2,89 | н/о | н/о |
| ул. Дзержинского, д.13 | -/- | ½ | 2 | 65,55 | 7,46 | 7 | н/о | -/- | ½ | 2 | 59,66 | 2,79 | н/о | н/о |
| ул.Советская-Крылова | -/- | ½ | 2 | 67,23 | 2,89 | 6 | н/о | -/- | ½ | 2 | 58,82 | 2,13 | 1 | н/о |
| ул.Студенческая-Кубеева | -/- | ½ | 2 | 82,36 | н/о | 2 | н/о | -/- | ½ | 2 | 85,71 | 3,91 | 2 | н/о |
| ул. К. Маркса, д.4 | -/- | ½ | 2 | 57,98 | н/о | 3 | н/о | -/- | ½ | 2 | 63,03 | 1,93 | 3 | н/о |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -/- | ½ | 2 | 63,03 | н/о | 5 | н/о | -/- | ½ | 2 | 56,31 | н/о | 1 | н/о |
| ул. Ф. Энгельса | -/- | ½ | 2 | 73,95 | н/о | 5 | н/о | -/- | ½ | 2 | 51,26 | 2,84 | 1 | н/о |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -/- | ½ | 2 | 67,23 | 6,30 | 1 | н/о | -/- | ½ | 2 | 72,27 | 5,48 | н/о | н/о |
| ул. Лермонтова, д.26 | -/- | ½ | 2 | 62,19 | 0,81 | 3 | н/о | -/- | ½ | 2 | 52,10 | 3,81 | 5 | н/о |
| ул. Вагжанова, д.2 | -/- | ½ | 2 | 54,63 | 1,83 | 1 | н/о | -/- | ½ | 2 | 50,42 | 2,39 | 3 | н/о |
| ул. Полевая (церковь) | -/- | ½ | 2 | 62,18 | 6,45 | н/о | н/о | -/- | ½ | 2 | 51,26 | 4,42 | н/о | н/о |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -/- | ½ | 2 | 56,31 | 1,73 | 7 | н/о | -/- | ½ | 2 | 46,22 | 4,57 | н/о | н/о |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -/- | ½ | 2 | 61,35 | 3,60 | н/о | н/о | -/- | ½ | 2 | 52,94 | 7,01 | н/о | н/о |
| ул. Полевая- Комсомольская | -/- | ½ | 2 | 58,82 | 6,19 | 4 | н/о | -/- | ½ | 2 | 52,10 | 7,97 | 1 | н/о |
| ул. Заводская | -/- | ½ | 2 | 47,23 | 6,20 | 12 | н/о | -/- | ½ | 2 | 72,27 | 5,48 | 4 | н/о |
| ул. Новая, д.4 | -/- | ½ | 2 | 59,66 | 5,08 | 3 | н/о | -/- | ½ | 2 | 53,78 | 7,56 | 2 | н/о |

Примечание: Микробиологический анализ проведён ИАЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе» по договору № 58/26 от 7 августа 2015г.

СОСТАВИЛ:  Нач. ПТО                                                              Рябухина Н.Д.