Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсервис»

(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действительно до 23.03.2016г.)

Сведения о качестве питьевой воды  тупиковых водоразборных колонок  г. Калязина за  июль 2015г.

| Показатель контроля | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет ность град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧКОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах20/60С, балл | Прив кус, балл | Цвет- ность, град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул Колхозная, д.3 | 21.07 | ½ | 2 | 36,13 | 1,93 | - | - | 29.07 | ½ | 2 | 32,77 | 1,37 | - | - |
| ул. Речная, д.5 | -/- | ½ | 2 | 44,54 | 2,03 | - | - | -/- | ½ | 2 | 47,90 | 0,66 | - | - |
| ул. Центральная, д.20 | -/- | ½ | 2 | 34,45 | 0,91 | - | - | -/- | ½ | 2 | 42,02 | 1,52 | - | - |
| ул. Ленина-Шорина | -/- | ½ | 2 | 36,97 | 1,62 | - | - | -/- | ½ | 2 | 40,34 | 0,93 | - | - |
| ул. Дзержинского, д.13 | -/- | ½ | 2 | 40,34 | 1,73 | - | - | -/- | ½ | 2 | 42,86 | 0,93 | - | - |
| ул.Советская-Крылова | -/- | ½ | 2 | 29,41 | 1,27 | - | - | -/- | ½ | 2 | 36,97 | 1,62 | - | - |
| ул.Студенческая-Кубеева | -/- | ½ | 2 | 30,25 | 1,17 | - | - | -/- | ½ | 2 | 27,73 | 2,69 | - | - |
| ул. К. Маркса, д.4 | -/- | ½ | 2 | 47,90 | 0,71 | - | - | -/- | ½ | 2 | 52,10 | 1,68 | - | - |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -/- | ½ | 2 | 42,02 | 0,66 | - | - | -/- | ½ | 2 | 23,53 | 1,07 | - | - |
| ул. Ф. Энгельса | -/- | ½ | 2 | 31,93 | 1,42 | - | - | -/- | ½ | 2 | 37,82 | 2,03 | - | - |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -/- | ½ | 2 | 47,90 | 1,32 | - | - | -/- | ½ | 2 | 47,06 | 0,86 | - | - |
| ул. Лермонтова, д.26 | -/- | ½ | 2 | 19,33 | 0,76 | - | - | -/- | ½ | 2 | 53,78 | 1,37 | - | - |
| ул. Вагжанова, д.2 | -/- | ½ | 2 | 33,61 | 1,32 | - | - | -/- | ½ | 2 | 32,77 | 0,91 | - | - |
| ул. Полевая (церковь) | -/- | ½ | 2 | 31,09 | 0,66 | - | - | -/- | ½ | 2 | 34,45 | 1,42 | - | - |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -/- | ½ | 2 | 21,85 | 1,22 | - | - | -/- | ½ | 2 | 15,97 | 1,88 | - | - |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -/- | ½ | 2 | 31,93 | 1,07 | - | - | -/- | ½ | 2 | 50,43 | 1,27 | - | - |
| ул. Полевая- Комсомольская | -/- | ½ | 2 | 38,66 | 0,81 | - | - | -/- | ½ | 2 | 17,65 | 2,08 | - | - |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -/- | ½ | 2 | 47,90 | 1,32 | - | - | -/- | ½ | 2 | 47,06 | 0,86 | - | - |
| ул. Новая, д.4 | -/- | ½ | 2 | 28,57 | 0,96 | - | - | -/- | ½ | 2 | 48,74 | 1,88 | - | - |

СОСТАВИЛ:  Нач. ПО                                                              Рябухина Н.Д.