Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсервис»

(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действительно до 23.03.2016г.)

Сведения о качестве питьевой воды  тупиковых водоразборных колонок  г. Калязина за ноябрь 2015г.

| Показатель контроля | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет ность град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧКОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах20/60С, балл | Прив кус, балл | Цвет- ность, град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул Колхозная, д.3 | 26.11 | ½ | 2 | 56,49 | 5,46 |  | н/о | 30.11 | ½ | 2 | 58,02 | 4,99 |  | н/о |
| ул. Речная, д.5 | -//- | ½ | 2 | 52,67 | 2,79 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 51,15 | 2,90 |  | -//- |
| ул. Центральная, д.20 | -//- | ½ | 2 | 33,59 | 3,31 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 31,30 | 2,61 |  | -//- |
| ул. Ленина-Шорина | -//- | ½ | 2 | 36,64 | 2,61 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 34,35 | 2,50 |  | -//- |
| ул. Дзержинского, д.13 | -//- | ½ | 2 | 30,53 | 2,38 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 29,77 | 2,15 |  | -//- |
| ул.Советская-Крылова | -//- | ½ | 2 | 36,64 | 2,32 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 34,35 | 2,15 |  | -//- |
| ул.Студенческая-Кубеева | -//- | ½ | 2 | 36,69 | 2,67 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 37,40 | 2,44 |  | -//- |
| ул. К. Маркса, д.4 | -//- | ½ | 2 | 32,82 | 2,21 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 30,53 | 2,09 |  | -//- |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -//- | ½ | 2 | 34,35 | 2,44 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 32,82 | 2,21 |  | -//- |
| ул. Ф. Энгельса | -//- | ½ | 2 | 29,77 | 2,09 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 31,30 | 2,26 |  | -//- |
| ул. Лермонтова, д.26 | -//- | ½ | 2 | 31,20 | 2,26 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 30,53 | 2,21 |  | -//- |
| ул. Вагжанова, д.2 | -//- | ½ | 2 | 35,11 | 2,50 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 2,32 |  | -//- |
| ул. Полевая (церковь) | -//- | ½ | 2 | 51,91 | 3,19 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 53,44 | 3,02 |  | -//- |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -//- | ½ | 2 | 27,48 | 2,15 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 29,01 | 2,26 |  | -//- |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -//- | ½ | 2 | 38,17 | 3,54 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 35,11 | 3,31 |  | -//- |
| ул. Полевая- Комсомольская | -//- | ½ | 2 | 36,64 | 4,99 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 38,17 | 4,35 |  | -//- |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -//- | ½ | 2 | 35,11 | 3,60 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 33,59 | 2,96 |  | -//- |
| Заводская (пос. Льнозавода) | -//- | ½ | 2 | 58,78 | 4,76 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 56,49 | 4,59 |  | -//- |
| ул. Новая, д.4 | -//- | ½ | 2 | 39,69 | 4,76 |  | -//- | -//- | ½ | 2 | 41,22 | 3,72 |  | -//- |

Примечание: Микробиологический анализ проведён ИАЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе» по договору № 58/26 от 7 августа 2015г.

СОСТАВИЛ:  Нач. ПТО                                                              Рябухина Н.Д.