Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсервис»

(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действительно до 23.03.2016г.)

Сведения о качестве питьевой воды  тупиковых водоразборных колонок  г. Калязина за октябрь 2015г.

| Показатель контроля | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет ность град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧКОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах20/60С, балл | Прив кус, балл | Цвет- ность, град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул Колхозная, д.3 | 07.10 | ½ | 2 | 60,50 | 6,04 | 1 | н/о | 22.10 | ½ | 2 | 51,91 | 5,23 | 1 | н/о |
| ул. Речная, д.5 | -//- | ½ | 2 | 58,82 | 2,49 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 48,09 | 2,96 | 5 | -//- |
| ул. Центральная, д.20 | -//- | ½ | 2 | 40,34 | 4,16 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 3,66 | н/о | -//- |
| ул. Ленина-Шорина | -//- | ½ | 2 | 46,22 | 2,34 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 38,17 | 2,50 | 1 | -//- |
| ул. Дзержинского, д.13 | -//- | ½ | 2 | 42,02 | 2,03 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 33,59 | 2,26 | 7 | -//- |
| ул.Советская-Крылова | -//- | ½ | 2 | 36,97 | 2,03 | 1 | -//- | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 2,26 | 3 | -//- |
| ул.Студенческая-Кубеева | -//- | ½ | 2 | 53,78 | 2,59 | 1 | -//- | -//- | ½ | 2 | 41,98 | 2,61 | н/о | -//- |
| ул. К. Маркса, д.4 | -//- | ½ | 2 | 47,06 | 1,98 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 32,06 | 2,32 | 1 | -//- |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -//- | ½ | 2 | 42,86 | 2,03 | 1 | -//- | -//- | ½ | 2 | 36,64 | 2,21 | н/о | -//- |
| ул. Ф. Энгельса | -//- | ½ | 2 | 38,66 | 2,13 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 30,53 | 2,26 | н/о | -//- |
| ул. Лермонтова, д.26 | -//- | ½ | 2 | 41,18 | 2,49 | 1 | -//- | -//- | ½ | 2 | 34,35 | 2,44 | н/о | -//- |
| ул. Вагжанова, д.2 | -//- | ½ | 2 | 33,61 | 2,18 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 33,59 | 2,32 | 1 | -//- |
| ул. Полевая (церковь) | -//- | ½ | 2 | 44,54 | 2,79 | 1 | -//- | -//- | ½ | 2 | 38,17 | 2,90 | 2 | -//- |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -//- | ½ | 2 | 32,77 | 3,15 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 30,53 | 3,43 | н/о | -//- |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -//- | ½ | 2 | 42,02 | 5,13 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 35,88 | 5,63 | 1 | -//- |
| ул. Полевая- Комсомольская | -//- | ½ | 2 | 40,34 | 5,58 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 35,11 | 5,81 | н/о | -//- |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -//- | ½ | 2 | 35,29 | 4,16 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 30,53 | 3,77 | н/о | -//- |
| Заводская (пос. Льнозавода) | -//- | ½ | 2 | 58,82 | 6,09 | н/о | -//- | -//- | ½ | 2 | 54,96 | 5,69 | н/о | -//- |
| ул. Новая, д.4 | -//- | ½ | 2 | 38,66 | 4,92 | 1 | -//- | -//- | ½ | 2 | 33,59 | 5,34 | 3 | -//- |

Примечание: Микробиологический анализ проведён ИАЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе» по договору № 58/26 от 7 августа 2015г.

СОСТАВИЛ:  Нач. ПТО                                                              Рябухина Н.Д.