Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсервис»

(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действительно до 23.03.2016г.)

Сведения о качестве питьевой воды  тупиковых водоразборных колонок  г. Калязина за сентябрь 2015г.

| Показатель контроля | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет ность град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧКОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах20/60С, балл | Прив кус, балл | Цвет- ность, град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул Колхозная, д.3 | 16.09 | ½ | 2 | 70,59 | 6,96 | - | - | 24.09 | ½ | 2 | 65,55 | 6,24 | - | - |
| ул. Речная, д.5 | -//- | ½ | 2 | 61,35 | 1,98 | - | - | -//- | ½ | 2 | 57,14 | 2,69 | - | - |
| ул. Центральная, д.20 | -//- | ½ | 2 | 46,22 | 5,43 | - | - | -//- | ½ | 2 | 42,02 | 4,98 | - | - |
| ул. Ленина-Шорина | -//- | ½ | 2 | 55,46 | 2,59 | - | - | -//- | ½ | 2 | 50,42 | 2,34 | - | - |
| ул. Дзержинского, д.13 | -//- | ½ | 2 | 52,10 | 2,34 | - | - | -//- | ½ | 2 | 46,22 | 2,13 | - | - |
| ул.Советская-Крылова | -//- | ½ | 2 | 39,50 | 2,03 | - | - | -//- | ½ | 2 | 35,29 | 1,93 | - | - |
| ул.Студенческая-Кубеева | -//- | ½ | 2 | 82,35 | 3,15 | - | - | -//- | ½ | 2 | 61,35 | 2,94 | - | - |
| ул. К. Маркса, д.4 | -//- | ½ | 2 | 57,98 | 1,83 | - | - | -//- | ½ | 2 | 52,10 | 1,93 | - | - |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -//- | ½ | 2 | 48,74 | 1,27 | - | - | -//- | ½ | 2 | 45,38 | 1,62 | - | - |
| ул. Ф. Энгельса | -//- | ½ | 2 | 47,90 | 2,54 | - | - | -//- | ½ | 2 | 42,86 | 2,23 | - | - |
| ул. Лермонтова, д.26 | -//- | ½ | 2 | 49,58 | 3,00 | - | - | -//- | ½ | 2 | 43,70 | 2,59 | - | - |
| ул. Вагжанова, д.2 | -//- | ½ | 2 | 42,02 | 2,13 | - | - | -//- | ½ | 2 | 38,66 | 2,28 | - | - |
| ул. Полевая (церковь) | -//- | ½ | 2 | 52,10 | 3,45 | - | - | -//- | ½ | 2 | 49,58 | 3,05 | - | - |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -//- | ½ | 2 | 37,82 | 3,86 | - | - | -//- | ½ | 2 | 36,13 | 3,45 | - | - |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -//- | ½ | 2 | 50,42 | 6,19 | - | - | -//- | ½ | 2 | 47,06 | 5,84 | - | - |
| ул. Полевая- Комсомольская | -//- | ½ | 2 | 47,90 | 6,55 | - | - | -//- | ½ | 2 | 42,02 | 5,99 | - | - |
| Заводская (пос. Льнозавода) | -//- | ½ | 2 | 69,75 | 6,75 | - | - | -//- | ½ | 2 | 63,03 | 6,35 | - | - |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -//- | ½ | 2 | 47,90 | 4,72 | - | - | -//- | ½ | 2 | 38,66 | 4,32 | - | - |
| ул. Новая, д.4 | -//- | ½ | 2 | 43,70 | 6,40 | - | - | -/- | ½ | 2 | 41,18 | 6,19 | - | - |

Примечание: Микробиологический анализ проведён ИАЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Каш-инском районе» по договору № 58/26 от 7 августа 2015г. В рамках производственного контроля не проводился в связи с проведением-  внеплановой проверки.

СОСТАВИЛ:  Нач. ПТО                                                              Рябухина Н.Д.